КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ города Алматы

Юр.адрес организатора: 050054, Казахстан, г. Алматы  ул.Папанина,220,

тел:7(727) 243-37-38.

Кол-во лотов в объявлении: 4

эл.адрес: gkkp_gp19@mail.ru

Сумма закупки 12 223 800 тенге 00 тиын.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №19» объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

Запечатанный конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (опера-ций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разре-шительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтвержда-ющие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4  Правил.

Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в ин-формационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), получен-ного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или вы-писка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, для-щейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского уче-та в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранно-го банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил.

| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрохирургический микропроцессорный SS-200E, WEM Equipamentos Eletronicos LTDA | Модель SS-200E — эффективный, безопасный и очень простой в обращении электрохирургический аппарат, предназначен для самого широкого круга хирургических операций. Функция ECUT была разработана специально для эндоскопических процедур и автоматически регулирует разрезы, сочетая короткие импульсы с мягкой коагуляцией. Неповрежденные образцы тканей для гистологических анализов могут быть собраны с повышенной точностью и качеством благодаря пульсирующему разрезу. Электрохирургический блок может обеспечить до 200 Вт мощности, производя гладкий разрез и коагуляцию. Великолепное соотношение веса и мощности в легком портативном приборе с функциями, значительно увеличивающими его надежность и эффективность. Устройство полностью микропроцессорное и объединяет шесть режимов резки и коагуляции, которые находятся под постоянным мониторингом, чтобы гарантировать максимальную точность и безопасность процедуры во время операции. Активация функций реза и коагуляции осуществляется с помощью держателя электродов с ручным управлением или двух клавишного педального переключателя. Контакты держателя герметически изолированы и в целях обеспечения повышенной безопасности снабжены магнитным контролем. Монитор пластины пациента объединен с системой, в случае неисправности блокирующей работу оборудования и активирующей аудиовизуальные сигналы тревоги. Оборудование можно соединить с аргоноплазменным коагулятором и одновременно использовать как коагулятор и традиционный скальпель. Аппарат оснащен цифровой памятью для хранения уровней мощности, используемых в каждом режиме работы. Это позволяет хирургам повторять операции используя уровни мощности, которые применялись ранее. Особенности: полностью микропроцессорный блок; 7 режимов — ECUT, чистый рез, смесь 1, смесь 2, смесь 3, спрей-коагуляция (для больших площадей и минимальных проникновений в ткани), биполярная коагуляция; цифровая регулировка уровней мощности с шагом в 1 Вт для быстрой и точной работы; цифровой дисплей, отображающий фактические уровни выходной мощности для всех режимов работы; электрохирургические функции, управляемые кнопкой на держателе электродов или ножной педалью; независимое управление для биполярного и монополярного режима через педаль; совместимость с аргоноплазменным коагулятором; цифровая память для хранения уровней мощности во всех режимах работы; управление через водонепроницаемую мембранную клавиатуру на передней | штука | 1 | 4 700 000,00 |
| 2 | Кресло для проктологии РТ03-S | Кресло разработано для осуществления проктологических процедур, осмотра и небольших хирургических вмешательств. Положение кресла контролируется двумя DC электроприводами и электронным ручным пультом управления. Высота кресла может регулироваться электроприводом. Кресло состоит из трех секций: спинки, сиденья и ножной секции, каждая из которых может двигаться независимо от других. «Smart» механизм спинки обеспечивает 10-ступенчатую регулировку. Кресло легко приводиться в положение тренделенбург. Может быть установлено в позицию Тренделенбург 20° в лежачем положении. По бокам имеются детали из нержавеющей стали, позволяющие легко передвигать аксессуары (стойку для капельницы и т.д.). | штука | 1 | 1 710 800,00 |
| 3 | Кольпоскоп МК-200 с цифровой видеосистемой | Оптическая система. Апохроматическая оптика с многослойным антирефлексным покрытием. Все линзы и призмы изготовлены из высококачественного стекла производства компании Schott(Германия). Широкоугольные окуляры 12,5Х с увеличенным выносом выходного зрачка. Источник света. Сверх яркий светодиод мощностью в 10 Вт находится в оптической головке прибора. Пятилинзовый конденсор формирует световое пятно с освещенностью более 60000 Люкс. Поворотная призма конденсора обеспечивает максимальную коаксиальность света. Оптическая головка. Эргономичные ручки переключения увеличений, ручка тонкой фокусировки, ручка плавного изменения межзрачкового расстояния, удобно расположенная пластина ввода-вывода зеленого светофильтра, кнопка для получения кольпоснимков. Оснащена специальными отверстиями для возможности крепления навесного оборудования. Штатив. Компактный, устойчивый. Оснащен пантографическим пружинным рычагом и самонаправляющимися прорезиненными колесами с системой торможения. Оси на игольчатых и опорных подшипниках. Фрикционные ручки для фиксации рычагов и оптической головки в нужном положении. Предусмотрена возможность поставки с креплением к креслу. Функционал. Ручка тонкой фокусировки. Регулятор плавного изменения межзрачкового расстояния. Запирающий рычаг на торце блока питания для жесткого торможения всех осей вращения и быстрой фиксации оптической головки от произвольного смещения. Дизайн. Эргономичный, современный, модернизованный. Дополнительные опции, которые можно заказать. Объектив с фокусом 300мм. Передние ручки управления головкой с функцией изменения угла. Цифровая видеосистема. Трансляция реального изображения на экран компьютера (расстояние 10-25 м) в разрешении 960*720 пикс./640-480 пикс. Кольпоснимки с разрешением до 2млн. пикселей. Баланс белого и большая глубина регулировки цветности. В комплект входит специализированное программное обеспечение «MEDVisor EVA». | штука | 1 | 5 813 000,00 |

Международные непатентованные наименования закупаемых медицинских изделий (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, указаны в Приложении 1 к настоящему Объявлению.

Срок и условия поставки: в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика.

Место поставки: город Алматы, ул.Папанина,220

Срок оплаты: в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком счетов – фактур, накладных и (или) актов приема – передачи товаров.

Место предоставления (приема) документов: город Алматы, ул. Папанина,220, кабинет бухгалтерия

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 11:00 часов 22 февраля 2021 года.

В соответствии с пунктом 112 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

В соответствии с п. 108 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12:00 часов 22 февраля 2021 года по следующему адресу: город Алматы, ул. Папанина,220, кабинет бухгалтерия

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 243-37-38. Бухгалтер по государственным закупкам – Бегалиева Молдир. Условия поставки по графику заказчик.