Объявление о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ города Алматы

Юр.адрес организатора: 050054, Казахстан, г. Алматы  ул.Папанина,220,

тел:7(727) 243-37-38.

Кол-во лотов в объявлении: 1

эл.адрес: gkkp_gp19@mail.ru

Сумма закупки: 5 000 000 тенге 00 тиын.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №19» объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

Запечатанный конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4  Правил.

Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил.

| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биохимический автоматический анализатор LW C200E Производитель: Shenzhen Landwind Industry Co., Ltd., КНР LW С200E - это новейшая разработка автоматического биохимического анализатора с открытой системой реагентов. | Характеристики • Полно автоматизировано, дискретно, произвольно-доступно • До 225 испытаний в час, до 315 испытаний в час с ISE • 81 кюветка реакции с специальной ультрафиолетов передавая функцией • Зондируйте регулировку глубины автоматически, обнаружение жидкостного уровня, предохранение от столкновения • До 40 положений для образца и реагента соответственно • 24 часа безпосадочной системы охлаждения для подноса реагента • Воздухонепроницаемая статическая оптическая система матрицы • Реакция volume≥150ul • система 6 шагов автоматическая моя• Потребление воды: 5L/H • Проворный разъем входа и выхода воды • Двухнаправленный интерфейс LIS (HL7) • Windows XP или Windows 7 • Опционно: Модуль ISE, читатель barcode и кюветка стекла кварца | штука | 1 | 5 000 000,00 |

Международные непатентованные наименования закупаемых медицинских изделий (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, указаны в Приложении 1 к настоящему Объявлению.

Срок и условия поставки: в течении 5 календарных дней со дня получения заявки Заказчика.

Место поставки: город Алматы, ул.Папанина,220

Срок оплаты: в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком счетов – фактур, накладных и (или) актов приема – передачи товаров.

Место предоставления (приема) документов: город Алматы, ул. Папанина,220, кабинет бухгалтерия

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 11:00 часов 28 января 2021 года.

В соответствии с пунктом 112 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

В соответствии с п. 108 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12:00 часов 28 января 2021 года по следующему адресу: город Алматы, ул. Папанина,220, кабинет бухгалтерия

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 243-37-38. Бухгалтер по государственным закупкам – Бегалиева Молдир. Условия поставки по графику заказчик.