Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 августа 2004 года № 629

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм по эпидемиологии и гигиене

(с дополнениями от 26.01.2007 г.)

В соответствии с подпунктом 10) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые санитарно-эпидемиологические правила и нормы:

1) «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации инфекционных больниц (отделений)»;

2) «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации кабинетов гирудотерапии»;

3) «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху».

2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Байсеркин Б.С.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Административному департаменту Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Акрачкова Д.В.) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Белоног А.А.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

И.о. Министра

Утверждены

приказом и.о. Министра здравоохранения

Республики Казахстан

18 августа 2004 года № 629

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических

правил и норм по эпидемиологии и гигиене»

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и

эксплуатации кабинетов гирудотерапии»

1. Общие положения

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации кабинетов гирудотерапии» (далее - санитарные правила) предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с оказанием медицинских услуг с использованием медицинских пиявок.

2. Руководители организаций и физические лица обеспечивают соблюдение настоящих санитарных правил.

3. В настоящих санитарных правилах использован следующий термин:

гирудотерапия - применение медицинских пиявок в лечебных целях.

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению

и оснащению кабинетов гирудотерапии

4. Кабинет гирудотерапии может входить в состав организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь или быть самостоятельной организацией и размещаться во встроенном или отдельно стоящем здании. В жилых зданиях кабинет может размещаться на первых и цокольных этажах, при этом должен иметь отдельный вход, изолированный от входа в жилые квартиры. При размещении кабинета в отдельно стоящем здании, его территория, отопление, освещение, вентиляция, водоснабжение и канализация должна соответствовать требованиям действующих санитарных правил и норм, утвержденных приказом Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 23 «Об утверждении санитарных правил и норм «Требования к устройству и содержанию больничных организаций и организаций охраны материнства и детства», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1913.

5. Кабинет должен обеспечиваться централизованным водопроводом и канализацией.

6. Кабинет должен иметь следующие помещения:

1) для ожидания приема, площадью не менее 6 квадратных метров (далее - м2);

2) кабинет врача - не менее 12 м2;

3) для отпуска лечебных процедур, оборудованные кабинами из расчета на одну кушетку 6 м2, но не менее 12 м2;

4) бытовые помещения (для персонала площадью не менее 6 м2) и помещение для хранения запаса дезинфекционных средств и уборочного инвентаря - не менее 3 м2.

7. Не допускается в помещении для отпуска лечебных процедур с использованием медицинских пиявок проведение других процедур (инъекции, стоматологические, гинекологические, физиотерапевтические и другие).

8. Внутренняя отделка помещений, в соответствии с их функциональными назначениями, должна быть выполнена из материалов, позволяющих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в Республике Казахстан согласно прилагаемым инструкциям (далее - дезинфицирующие средства).

9. Пол должен быть гладким, швы примыкающих друг к другу листов линолеума тщательно припаяны, края линолеума у стен подведены под плинтуса и плотно закреплены (без щелей) между стеной и полом, обладать повышенными теплоизоляционными свойствами.

10. В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 метра от пола и на ширину более 20 сантиметров от оборудования и приборов с каждой стороны.

11. В организации при отсутствии общей гардеробной в помещении для ожидания приема устанавливаются вешалки или шкафы для верхней одежды пациентов.

12. Кабинет врача и помещение для отпуска лечебных процедур должны оборудоваться в соответствии с приложением к настоящим санитарным правилам.

13. В помещении для отпуска лечебных процедур должны устанавливаться кабины площадью не менее 6 м2 с учетом установки в ней кушетки, тумбочки и вешалки для одежды больного. Кабины должны выполнятся из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

14. В кабинете гирудотерапии должны быть оборудованы противошоковые уголки.

15. Для каждого пациента используется индивидуальное, многоразовое, либо одноразовое белье. При проведении процедур медицинский персонал должен использовать одноразовые перчатки.

Стирка многоразового белья проводится в прачечной с использованием дезинфицирующих средств, не допускается стирка на дому и в кабинетах гирудотерапии.

3. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещений,

оборудования, инвентаря

16. Все помещения, оборудования должны подвергаться влажной и генеральной уборке согласно утвержденным графикам санитарных дней не менее 1 раза в неделю. Ежедневная уборка проводится 2 процентным (далее - %) мыльно-содовым раствором, в конце рабочего дня - с использованием дезинфицирующего средства. Кушетка после каждого больного протирается ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

17. Помещение для процедур с использованием медицинских пиявок должно подвергаться бактерицидной лампой два раза в день по 30 минут, перед началом работы и в обеденный перерыв, с последующим проветриванием помещений в течение 15 минут.

18. Для уборки кушеток, панелей, пола, туалета должен выделяться отдельный, промаркированный уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры).

Уборочный инвентарь используется строго по назначению, в конце рабочего дня дезинфицируется, просушивается и хранится раздельно в специально отведенном месте.

19. Емкости для использованного перевязочного материала, а так же простыни, клеенки, полотенца в случае загрязнения кровью должны подвергаться дезинфекции. Одноразовое белье, перевязочный материал (ватные шарики) и перчатки после использования должны собираться в одноразовые пакеты и удаляться в соответствии с требованиями действующих правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

20. Ножницы, пинцеты, баночки подлежат дезинфекции с погружением в раствор дезинфицирующего средства, в соответствии с нормативной документацией или кипячением в 2% содовом растворе в течение 15 минут.

21. Используемый перевязочный материал (ватные шарики, тампоны, бинты, салфетки), медицинский инструментарий должны подвергаться стерилизации в соответствии с требованиями действующих правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Перевязочный материал, в случаи отсутствия фасованного стерильного (заводского) перевязочного материала, стерилизуют в паровых стерилизаторах (автоклавах) при температуре плюс 120 градусов - 45 минут или при плюс 132 градусов - 20 минут. Подготовленный перевязочный материал закладывается небольшими порциями в двухслойных бязевых мешочках, в биксы. Сроки хранения стерильного перевязочного материала в биксах - не более трех суток.

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

хранения пиявок

22. Помещение для содержания пиявок должно быть чистым, иметь естественную и искусственную вентиляцию, с температурой воздуха до плюс 23 градусов. Не допускается резкое колебание температуры.

23. Не допускается соседство с пахучими и ядовитыми веществами.

24. Помещение должно быть изолировано от шума и вибрации.

25. Емкости с пиявками должны быть защищены от прямого, яркого солнечного и электрического света.

26. Для смены воды дополнительно предусматриваются емкости.

27. Вода, используемая для хранения пиявок должна быть чистая, сырая, отстоявшаяся, в течение от 1 до 2 суток или отфильтрованная вода, свободная от механических включений, тяжелых металлов, перекисных и хлорных соединений. РН воды должен быть 7,5 - 7,9 единиц, жесткость 5 единиц.

28. Смена воды в зимнее время проводится не менее одного раза в неделю, весенне-осеннее - два раза в неделю, в летнее - три раза в неделю.

29. Необходимо осуществлять ежедневный осмотр пиявок. Погибших пиявок и пиявок с перетяжками своевременно удаляют из емкости.

5. Санитарно-эпидемиологические требования к утилизации использованных

медицинских пиявок и перевязочного материала

30. Каждая партия пиявок должна иметь сертификат соответствия.

31. Пиявки должны использоваться однократно, после чего подлежат уничтожению. Повторное их использование не допускается.

32. Пиявки после применения помещают в лотки с солью, по окончании срыгивания крови пиявки сбрасываются в полиэтиленовый пакет и засыпаются дезинфицирующим средством. Образовавшиеся сгустки крови засыпаются дезинфицирующими средствами с экспозицией не менее 60 минут и сливаются в канализацию. Полиэтиленовые пакеты с погибшими пиявками сбрасываются в контейнеры для медицинских отходов.

33. Отработанный перевязочный материал обеззараживается в дезинфицирующем растворе, затем помещается в одноразовые пакеты и утилизируется, в соответствии с требованиями действующих правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приложение

к санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормам

«Санитарно-эпидемиологические

требования к содержанию и

эксплуатации кабинетов гирудотерапии»

Оснащение кабинета гирудотерапии

1. Раковина с подводкой горячей и холодной воды.

2. Кушетки медицинские - зависят от количества кабинок.

3. Столы (врачебный, медсестринский).

4. Стулья (врачебный, медсестринский, для пациентов).

5. Воздушный стерилизатор (сухожаровой шкаф) (при отсутствии централизованного стерилизационного отделения).

6. Паровой стерилизатор (автоклав) (при отсутствии централизованного стерилизационного отделения).

7. Аптечка - 1.

8. Бактерицидный облучатель - 1.

9. Стол манипуляционный - 1.

10. Фильтр для фильтрации воды - 1.

11. Лотки медицинские (эмалированные) - по количеству кабинок.

12. Пинцеты, медицинские градусники, тонометры, фонендоскопы, шпатели в количестве, обеспечивающем соблюдение режима дезинфекции.

13. Бикс большой для стерильных и перевязочных материалов - 1.

14. Бикс средний для инструментов экстренной помощи - 1.

15. Дуршлаг пластмассовый для мойки пиявок - 1.

16. Мензурки пластмассовые - зависит от количества кабинок.

17. Емкость для чистых медицинских пиявок - 1.

18. Емкость для использованных медицинских пиявок - 1.

19. Емкость для использованных перевязочных материалов - 1.

20. Емкость для обработок кушеток - 1.

21. Емкость для замачивания лотков - 1.

22. Емкость для дезинфицирующего раствора - 1.

23. Ведро для уборки помещения - 4.

24. Емкость для соли - 1.

25. Одноразовые перчатки - для каждого пациента.

26. Шкаф или тумбочка для хранения хозяйственных средств - 1.