Источник ИС Медицина, 11.02.2014

Приложение

к приказу Председателя

Комитета контроля медицинской и

фармацевтической деятельности МЗ РК по г. Алматы

от 6 февраля 2012 года № 89

Изменения, вносимые в регистрационное досье изделия медицинского назначения и медицинской техники, Государственный Реестр, с выдачей нового регистрационного удостоверения

| № п/п | Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения | Старая редакция изделия медицинского назначения или медицинской техники | Новая редакция изделия медицинского назначения или медицинской техники | Тип изменения (Характер изменения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-МТ-7№004091 11.06.2007 | Анализатор иммунохимический модульный Architect i2000sr для in vitro диагностики с приложениями Комплектация: 1. Центр системного контроля SCC (управляющий компьютер) на стойке: CPU, клавиатура, сенсорный монитор 17", мышка, принтер, кабели, сканер штрих кодов, модем, колонки, UPS 2. Модуль обработки образцов и проведения анализа: скины, насос для отходов; 3. Модуль раскапывания образцов ARCHITECT ARM™ с принадлежностями; 4. Модуль подачи образцов: RSH, SSH, LAS; 5. Промывочный буфер (Wash Buffer) во фл. 1 л - 4 шт; 6. Промывочный буфер Wash Buffer (ARM) во фл.10 л - 1 шт; 7. Ручной разбавитель (Arc Manual Multi Dulient) во фл. 100 мл - 1 шт; 8. Раствор Pre-Trigger (1Lx4) во фл.1 л - 4 шт.; 9. Trigger (Триггер) во фл.1 л - 4 шт.; 10. Контроли: мonocomponents controls и Multigent controls во фл.5 мл - по 3 шт.; 11. Реакционные ячейки Reaction Vessels в коробке 2000 шт; 12. Заменяющие чашки Replacement Cups в коробе 100 шт; 13. Предохранительные крышечки Septums в коробке 200 шт; 14. Чашечки для образцов Sample Cups в коробке 1000 шт. Abbott Laboratories, США | Анализатор иммунохимический модульный Architect i2000sr для in vitro диагностики с приложениями; Комплектация: 1. Обрабатывающий модуль - Architect i2000 sr Processing Module (PM); Fletronics Manufacturing (Singapore); 2. Загрузчик образцов RSH-i2000sr Stand Alone Base RSH Kit (60 carries, 8 RSH trays); Fletronics Manufacturing (Singapore); 3. Колонки - Columns; Fletronics Manufacturing (Singapore); 4. Скины; Fletronics Manufacturing (Singapore); 5. Дополнение к загрузчику образцов - i2000sr Add-on Kit RSH (60 carries, 12 RSH trays); Fletronics Manufacturing (Singapore); 6. Набор принадлежностей для модуля - i2000sr Module Assesory Kit; Fletronics Manufacturing (Singapore); 7. Инструмент для удаления клапанов - Valve Removal Tool; Fletronics Manufacturing (Singapore); 8. Набор предохранителей - Fuse Kit; Fletronics Manufacturing (Singapore); 9. Загрузчик образцов одиночного модуля в наборе - i2000Stand Alone Base RSH Kit - 60 carries, 8 RSH trays:; Fletronics Manufacturing (Singapore); 10. Крышка прохода выгрузки - Assy, RSH, Unload Gate Cover; Fletronics Manufacturing (Singapore); 11. Загрузчик i2000sr для одиночного модуля - Assy, Retest SH, i2000 sr; Fletronics Manufacturing (Singapore); 12. Набор деталей для монтажа загрузчика одиночного модуля - RSH Kit, RSH, Hdwr, IC Stand Alone: Крышка платы LLS-Cover, RSH Aspirate, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 13. Кабель - SCC Ethernet Cable; Fletronics Manufacturing (Singapore) для Abbott Laboratories (USA); 14. Винт - Screw, 1/4-20x5/8 PHPM, 11 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 15. Винт - Screw, 8-32х3/8 PHPСW, 6 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 16. Винт - Screw, 8 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 17. Винт - Screw, 1/4-20x0.75, 5 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 18. Винт - Screw, 10-32x5/8, PHPM (Wash), S, 4 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 19. Крепежная скоба левая - Assy, Ground Strap, Left; Fletronics Manufacturing (Singapore); 20. Толкающий шток - Push Pin, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 21. Наклейка - Label, Failure Analysis, 2шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 22. Плата чувствительности к жидкости - PCB Sample Handler Antenna, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 23. Планка с названием i2000 sr - Nameplate, Architect i2000 sr; Fletronics Manufacturing (Singapore); 24. Держатель боковых крышек - Mount, Side Covers, 4 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 25. Плата микроконтролера - PCB Assy 8 Axis Microstepper; Fletronics Manufacturing (Singapore); 26. Плата процессора - PCB Assy, MPC860 CPU; Fletronics Manufacturing (Singapore); 27. Плата датчиков - Indexer Bd; Fletronics Manufacturing (Singapore); 28. Скоба крепления платы LLS - Sample LLS Bd Bracket, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 29. Крепежная скоба правая - Assy, Ground Strap, Right; Fletronics Manufacturing (Singapore) для Abbott Laboratories (USA); 30. Левая крышка - Assy Cover left side; Fletronics Manufacturing (Singapore); 31. Правая крышка - Assy Cover right side; Fletronics Manufacturing (Singapore); 32. Левая крышка загрузчика - Assy end cap left; Fletronics Manufacturing (Singapore); 33. Правая крышка загрузчика - Cover, Right End Cap; Fletronics Manufacturing (Singapore); 34. Крышка загрузчика - Assy Cover_ Sample_ Handler, 3 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 35. Крышка верхняя - Cap, Top, Stand Alone RCH, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 36. Держатели штативов - Kit, RSH Tray Assy, 4 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 37. Держатели штативов - Kit, RSH Tray Assy, 6 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 38. Загрузчик образцов интегрированного модуля в наборе - i2000 sr Add-on Kit RSH 60 carriers, 12 RSH trays; Fletronics Manufacturing (Singapore); 39. Электронная плата для датчика крышки - PCB Assy, Door Sensor, 3шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 40. Загрузчик i2000 sr для интегрированного модуля - Assy, Add-On Retest SH; Fletronics Manufacturing (Singapore); 41. Набор деталей для монтажа загрузчика интегрированного модуля RSH-Kit, RSH, Hdwr, IC Add; Fletronics Manufacturing (Singapore); 42. Магнитная защелка - Catch, Shap in Mag, BL, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 43. Крышка платы LLS - Cover, RSH Aspirate, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 44. Кабель - SCC Enthernet Cable; Fletronics Manufacturing (Singapore) для Abbott Laboratories (USA); 45. NA Винт - Screw, 1/4-20 UNC Х.5 Hex, 8 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 46. NA Винт - Screw, 8-32 Х 3/8, PHPCW, 6 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 47. NA Винт - Screw, 9 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 48. NA Винт - Screw, 1/4-20 х 0.75, 3 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 49. NA Винт - Screw, 10-32 х 5/8, PHPM (Wash), S, 3 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 50. NA Винт - Screw, 10-32 х 3/4 inch, 4 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 51. Толкающий шток - Push Pin, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 52. Соединительные пальцы - Conn, Lin S Galv, 3 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 53. Наклейка- Label, Failure Analysis, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 54. Кабель W583 - cable Bulkhead To CP Monitor i2000 W585; Fletronics Manufacturing (Singapore); 55. Кабель W612 - Cable CP SibTo Sensor i2000 W614; Fletronics Manufacturing (Singapore); 56. Плата чувствительности к жидкости - PCB Sample Handler Antenna, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 57. Соединительная межмодульная планка - Bracket, filter, structure interface; Fletronics Manufacturing (Singapore); 58. Скоба крепления платы LLS - Sample LLS Bd Bracket, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 59. Планка с названием - Nameplate, Bay Designator, Multi, CC, IA; Fletronics Manufacturing (Singapore); 60. Планка с названием ci8200 - Nameplate, CI8202; Fletronics Manufacturing (Singapore); 61. Соединительная планка - Support, center, machined; Fletronics Manufacturing (Singapore); 62. Поддерживающая скоба - Support, center, SH Multimode, Machined; Fletronics Manufacturing (Singapore); 63. Кабель W572 - Assy_Cable-Flex W572, ci8202; Fletronics Manufacturing (Singapore); 64. Ремень - Belt_Timing_AT5_i2000sr_c8002; Fletronics Manufacturing (Singapore); 65. Центральная вставка - Assy, RSH Filler, Center; Fletronics Manufacturing (Singapore); 66. Крепежная скоба правая - Assy, Ground Strap, Right; Fletronics Manufacturing (Singapore); 67. Задняя вставка - Assy, RSH Filler, Rear; Fletronics Manufacturing (Singapore); 68. Крышка загрузчика - Assy_Cover_Sample_Handler, 3шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 69. Центральная вставка нижняя - Filler, Center, Lower; Fletronics Manufacturing (Singapore); 70. Электронная плата датчика - PCB Assy, Unit Detect Board, 3 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 71. Крышка верхняя - Cap, Top, Stand Alone RSH, 2 шт.; Fletronics Manufacturing (Singapore); 72. ARCHITECT IgM антитела к цитомегаловирусу реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT CMV IgM Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Ирландия для Abbott Laboratories (USA); 73. ARCHITECT IgM антитела к цитомегаловирусу калибраторы (ARCHITECT CMV IgM Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 74. ARCHITECT IgM антитела к цитомегаловирусу контроли (ARCHITECT CMV IgM Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 75. ARCHITECT IgG антитела к цитомегаловирусу реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT CMV IgG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Ирландия для Abbott Laboratories (USA); 76. ARCHITECT IgG антитела к цитомегаловирусу реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT CMV IgG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 77. Мультиконтроль для иммуносупрессантов 100, 400, 500, 2000 (Abbott Immunosuppressant MCC Control); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 78. ARCHITECT IgG антитела к цитомегаловирусу калибраторы (ARCHITECT CMV IgG Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 79. ARCHITECT интактный ПТГ реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT iPTH Reagent); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 80. ARCHITECT IgM антитела к вирусу краснухи реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Rubella IgM Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 81. ARCHITECT IgM антитела к вирусу краснухи калибраторы (ARCHITECT Rubella IgM Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 82. ARCHITECT IgM антитела к вирусу краснухи контроли (ARCHITECT Rubella IgM Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 83. ARCHITECT IgG антитела к вирусу краснухи реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Rubella IgG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 84. ARCHITECT IgG антитела к вирусу краснухи реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Rubella IgG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Ирландия для Abbott Laboratories (USA); 85. ARCHITECT IgG антитела к вирусу краснухи калибраторы (ARCHITECT Rubella IgG Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) ((Ireland); 86. ARCHITECT IgG антитела к вирусу краснухи контроли (ARCHITECT Rubella IgG Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Ирландия для Abbott Laboratories (USA); 87. ARCHITECT IgG антитела к токсоплазме реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Toxo IgG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 88. ARCHITECT IgG антитела к токсоплазме реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Toxo IgG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 89. ARCHITECT IgG антитела к токсоплазме калибраторы (ARCHITECT Toxo IgG Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 90. ARCHITECT IgG антитела к токсоплазме контроли (ARCHITECT Toxo IgG Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 91. ARCHITECT авидность IgG антител к цитомегаловирусу реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT CMV IgG Avidity Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 92. ARCHITECT авидность IgG антител к цитомегаловирусу калибратор и контроли (ARCHITECT CMV IgG Avidity Calibrators and Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 93. ARCHITECT авидность IgG антител к токсоплазме реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Toxo IgG Avidity Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 94. ARCHITECT авидность IgG антител к токсоплазме калибратор и контроли (ARCHITECT Toxo IgG Avidity Calibrators and Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 95. Пролактин реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Prolactin Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 96. Пролактин реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Prolactin Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 97. Пролактин реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Prolactin Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 98. Пролактин калибраторы (Architect Prolactin Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 99. Пролактин контроли (Architect Prolactin Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 100. Т4 Общий реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Total T4 Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 101. Т4 Общий реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Total T4 Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 102. Т4 Общий реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Total T4 Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 103. Т4 Общий калибраторы (Architect Total T4 Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 104. Т4 Общий контроли (Architect Total T4 Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 105. Т4 Свободный реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Free T4 Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 106. Т4 Свободный реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Free T4 Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 107. Т4 Свободный реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Free T4 Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 108. Т4 Свободный калибраторы (Architect Free T4 Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 109. Т4 Свободный контроли (Architect Free T4 Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 110. Тестостерон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Testosterone Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 111. Тестостерон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Testosterone Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 112. Тестостерон калибраторы (Architect Testosterone Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 113. Тестостерон контроли (Architect Testosterone Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Ирландия для Abbott Laboratories (USA); 114. Разбавитель для тестостерона (Architect Testosterone Manual Diluent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 115. ВЕТА-ХГЧ общий реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Total?-hCG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 116. ВЕТА-ХГЧ общий реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Total?-hCG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 117. ВЕТА-ХГЧ общий реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Total?-hCG Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 118. ВЕТА-ХГЧ калибраторы (Architect Total?-hCG Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 119. ВЕТА-ХГЧ контроли (Architect Total?-hCG Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 120. Прогестерон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Progesterone Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Ирландия для Abbott Laboratories (USA); 121. Прогестерон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Progesterone Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 122. Прогестерон калибраторы (Architect Progesterone Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Ирландия для Abbott Laboratories (USA); 123. Прогестерон контроли (Architect Progesterone Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 124. Разбавитель для прогестерона (Architect Progesterone Manual Diluent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 125. Эстрадиол реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Estradiol Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 126. Эстрадиол реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Estradiol Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 127. Эстрадиол калибраторы (Architect Estradiol Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 128. Эстрадиол контроли (Architect Estradiol Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 129. Разбавитель для эстрадиола (Architect Estradiol Manual Diluent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 130. Фолликулостимулирующий гормон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect FSH Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 131. Фолликулостимулирующий гормон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect FSH Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 132. Фолликулостимулирующий гормон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect FSH Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 133. Фолликулостимулирующий гормон калибраторы (Architect FSH Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 134. Фолликулостимулирующий гормон контроли (Architect FSH Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 135. Лютеинизирующий гормон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect LH Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 136. Лютеинизирующий гормон реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect LH Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 137. Лютеинизирующий гормон калибраторы (Architect LH Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 138. Лютеинизирующий гормон контроли (Architect LH Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 139. В12 реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect В12 Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 140. В12 реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect В12 Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Ирландия для Abbott Laboratories (USA); 141. В12 калибраторы (Architect В12 Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 142. В12 контроли (Architect В12 Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 143. Мультиконтроль уровень 1, 2, 3 (Abbott Immunoassay-MCC (Liquid) Level 1, 2, 3); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 144. Контроль онкомаркеров (Tumor Marker-MCC (Lyophilized) Levels 1 and 2); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Abbott (Ireland) Diagnostics Division, Sligo (Ireland); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 145. ARCHITECT интактный ПТГ реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT iPTH Reagent); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 146. ARCHITECT интактный ПТГ калибраторы (ARCHITECT iPTH Calibrators); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 147. ARCHITECT интактный ПТГ контроли (ARCHITECT iPTH Controls); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 148. ARCHITECTi Теофиллин реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECTi Theophylline reagent); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 149. ARCHITECTi Теофиллин калибраторы (ARCHITECTi Theophylline Calibrators); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 150. ARCHITECTi Ванкомицин реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECTi Vancomycin reagent); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 151. ARCHITECTi Ванкомицин калибраторы (ARCHITECTi Vancomycin Calibrators); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 152. ARCHITECT Кортизол 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Cortisol); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 153. ARCHITECT Кортизол 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Cortisol); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 154. ARCHITECT Кортизол калибраторы (ARCHITECT Cortisol Calibrators); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 155. ARCHITECT Сиролимус реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Sirolimus reagent); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 156. ARCHITECT Сиролимус калибраторы (ARCHITECT Sirolimus Calibrators); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 157. ARCHITECT Сиролимус реагент для преципитации 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Sirolimus whole Blood Precipitation Reagent); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 158. ARCHITECT Такролимус реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Tacrolimus reagent); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 159. ARCHITECT Такролимус калибраторы (ARCHITECT Tacrolimus Calibrators); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 160. ARCHITECT Такролимус реагент для преципитации 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Tacrolimus whole Blood Precipitation Reagent); 1. Abbott Laboratories (USA); 2. Bokit S.A. (Spain); 3. Seradyn Inc. (USA); 4. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 5. Bio-Rad Laboratories (USA); 161. ARCHITECT IgG антитела к цитомегаловирусу контроли (ARCHITECT CMV IgG Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 3. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 162. ARCHITECT HBsAg реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCНITECT HBsAg Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 163. ARCHITECT HBsAg реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCНITECT HBsAg Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 164. ARCHITECT HBsAg калибратор (ARCHITECT HBsAg Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 165. ARCHITECT HBsAg контроли (ARCHITECT HBsAg Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 166. ARCHITECT HBsAg подтверждающий, версия 1, реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT HBsAg Confirmatory V1 Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 167. ARCНITECT HBsAg ручной разбавитель (ARCHITECT HBsAg Manual Diluent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 168. ARCНITECT HBsAg подтверждающий версия 1, калибратор (ARCHITECT HBsAg Confirmatory V1 Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 169. ARCНITECT HBsAg подтверждающий, версия 1, контроли (ARCHITECT HBsAg Confirmatory V1 Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 170. ARCHITECT анти-НВs реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НBs Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 171. ARCHITECT анти-НВs реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НBs Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 172. ARCHITECT анти-НВs реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НBs Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 173. ARCHITECT анти-НВs калибратор (ARCНITECT Аnti-НBs Calibratols); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 174. ARCНITECT анти-НВs контроли (ARCHITECT Аnti-НBs Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 175. ARCHITECT анти-НВс II реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НBс II Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 176. ARCHITECT анти-НВс II реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НBс II Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 177. ARCHITECT анти-НВс II реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НBс II Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 178. ARCHITECT анти-НВс II калибратор (ARCНITECT Аnti-НBс II Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 179. ARCHITECT анти-НВс II контроли (ARCHITECT Апti-НВс II Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 180. ARCHITECT анти- НВс IgM реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НBс IgM Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 181. ARCHITECT анти- НВс IgM реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НBс IgM Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 182. ARCHITECT анти-НВс IgM калибратор (ARCНITECT Аnti-НВс IgM Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 183. ARCHITECT анти-НВс IgM контроли (ARCНITECT Аnti-НBс IgM Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 184. ARCHITECT НВеАg реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT НBeAg Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 185. ARCHITECT НВеАg реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT НBeAg Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 186. ARCHITECT НBeAg калибратор (ARCHITECT НВеАg Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 187. ARCHITECT НВеАg контроли (ARCHITECT НEeAg Соntrоls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 188. ARCHITECT анти- НВе реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НВе Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 189. ARCHITECT анти- НВе реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Аnti-НВе Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 190. ARCHITECT анти- НВе калибратор (ARCHITECT Аnti-НВе Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 191. ARCHITECT анти- НВе контроли (ARCHITECT Аnti-НВе Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 192. ARCHITECT анти-НСV реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Anti-HCV Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 193. ARCHITECT анти-НСV реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Anti-HCV Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 194. ARCHITECT анти-НСV реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Anti-HCV Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 195. ARCHITECT анти-НСV калибратор (ARCHITECT Anti-HCV Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 196. ARCHITECT анти-НСV контроли (ARCHITECT Anti-HCV Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 197. ARCHITECT анти-ВГА - IgM реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT НА V Аb - IgM Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 198. ARCHITECT анти-ВГА - IgM реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT НА V Аb - IgM Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 199. ARCHITECT анти-ВГА - IgM калибратор (ARCHITECT НА V Аb - IgM Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 200. ARCHITECT анти-ВГА - IgM контроли (ARCHITECT НА V Аb - IgM Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 201. ARCНITECT анти-ВГА - IgG реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT НА V Ab-IgG Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 202. ARCНITECT анти-ВГА - IgG реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT НА V Ab-IgG Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 203. ARCHITECT анти-ВГА - IgG калибратор (ARCHITECT НА V Аb- IgG Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 204. ARCHITECT анти-ВГА - IgG контроли (ARCHITECT НА V Ab-IgG Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 205. ARCHITECT HBsAg качественный реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECTHBsAg Qualitative Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 206. ARCHITECT HBsAg качественный калибраторы (ARCHITECT HBsAg Qualitative Calibrators); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 207. ARCHITECT HBsAg качественный контроли (ARCHITECT HBsAg Qualitative Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 208. ARCHITECT HBsAg качественный подтверждающий реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT HBsAg Qualitative Confirmatory); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 209. ARCHITECT HBsAg качественный подтверждающий ручной разбавитель (ARCHITECT HBsAg Qualitative Сonfirmatory Manual Diluent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 210. ARCHITECT HCV антиген реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT HCV Ag Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 211. ARCHITECT HCV антиген калибраторы (ARCHITECT HCV Ag Calibrators); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 212. ARCHITECT HCV антиген контроли (ARCHITECT HCV Ag Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 213. ARCHITECT Антитела к rHTLV-I/II реагент (ARCHITECT rHTLV-I/II Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 214. ARCHITECT Антитела к rHTLV-I/II калибратор (ARCHITECT rHTLV-I/II Calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 215. ARCHITECT Антитела к rHTLV-I/II контроли (ARCHITECT rHTLV-I/II Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 216. ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Toxo IgM Reagent); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 217. ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме калибратор (ARCHITECT Toxo IgM calibrator); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 218. ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме контроли (ARCHITECT Toxo IgM Controls); 1. Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 2. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 219. ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent); 1. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan) для Abbott Japan Co., Ltd. (Japan); 220. ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо калибратор (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator); 1. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan) для Abbott Japan Co., Ltd. (Japan); 221. ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо контроли (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls); 1. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan) для Abbott Japan Co., Ltd. (Japan); 222. ARCHITECT Сифилис реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Syphilis TP Reagent); 1. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan) для Abbott Japan Co., Ltd. (Japan); 223. ARCHITECT Сифилис калибратор (ARCHITECT Syphilis TP Calibrator); 1. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan) для Abbott Japan Co., Ltd. (Japan); 224. ARCHITECT Сифилис контроли (ARCHITECT Syphilis TP Controls); 1. Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan) для Abbott Japan Co., Ltd. (Japan); 225. Architect Анти-ССР реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Anti-CCP Reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 226. Architect Анти-ССР калибратор (Architect Anti-CCP calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 227. Architect Анти-ССР контроли (Architect Anti-CCP Controls); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 228. Architect Гомоцистеин реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Homocystein Reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 229. ARCHITECT Гомоцистеин калибраторы (ARCHITECT Homocystein Calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 230. ARCHITECT Гомоцистеин контроли (ARCHITECT Homocystein Controls); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 231. Architect МПО реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect MPO reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 232. Architect МПО калибраторы (Architect MPO calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 233. Architect МПО контроли (Architect MPO controls); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 234. Architect C-пептид реагент (Architect C-Peptide Reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 235. Architect C-пептид калибраторы (Architect C-Peptide calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 236. Architect C-пептид контроли (Architect C-Peptide Controls); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 237. ARCHITECT i Дигоксин реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT i Digoxin Reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 238. ARCHITECT i Дигоксин калибраторы (ARCHITECT i Digoxin Calibrators); 1. Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 239. Architect Циклоспорин реагент (Architect Cyclosporine Reagent Pack); 1. Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 240. Architect Циклоспорин стандартные калибраторы (Architect Cyclosporine Calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 241. Architect Циклоспорин реагент для преципитации 100, 400, 500, 2000 (Architect Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 242. ARCHITECT i Фенитоин реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT i Phenytoin Reagent; 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 243. ARCHITECT i Фенитоин калибраторы (ARCHITECT i Phenytoin Calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 244. ARCHITECT i Фенобарбитал реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT i Phenobarbital Reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 245. ARCHITECT i Фенобарбитал калибраторы (ARCHITECT i Phenobarbital Calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 246. Architect ПроGRP реагент (Architect ProGRP Reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 247. Architect ПроGRP калибраторы (Architect ProGRP Calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 248. Architect ПроGRP контроли (Architect ProGRP Controls); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 249. ARCHITECT i Вальпроевая кислота реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT iValproic Acid Reagent); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 250. ARCHITECT i Вальпроевая кислота калибраторы (ARCHITECT iValproic Acid Calibrators); 1.Axis-Shield Diagnostics Ltd. (UK); 2.Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 3. Biokrit, S.A. (Spain); 251. ARCHITECT CA 125 II реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT CA 125 II Reagent); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 252. ARCHITECT CA 125 II калибратор (ARCHITECT CA 125 II Calibrators); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 253. ARCHITECT CA 125 II контроли (ARCHITECT CA 125 II Controls); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 254. ARCHITECT CA 15-3 реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT CA 15-3 Reagent); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 255. ARCHITECT CA 15-3 калибратор (ARCHITECT CA 15-3 Calibrators); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 256. ARCHITECT CA 15-3 контроли (ARCHITECT CA 15-3 Controls); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 257. ARCHITECT SCC реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT SCC Reagent); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 258. ARCHITECT SCC калибратор (ARCHITECT SCC Calibrators); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 259. ARCHITECT SCC контроли (ARCHITECT SCC Controls); 1. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2. Denka Seiken Co., Ltd. (Japan); 260. ARCHITECT Анти-Тг реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Anti-Tg reagent); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 261. ARCHITECT Анти-Тг калибраторы (ARCHITECT Anti-Tg calibrators); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 262. ARCHITECT Анти-Тг контроли (ARCHITECT Anti-Tg controls); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 263. ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Anti-TPO reagent); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 264. ARCHITECT Анти-ТПО калибраторы (ARCHITECT Anti-TPO calibrators); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 265. ARCHITECT Анти-ТПО контроли (ARCHITECT Anti-TPO controls); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 266. ARCHITECT Т-захват реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT T-uptake reagent); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 267. ARCHITECT Т-захват калибраторы (ARCHITECT T-uptake calibrators); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 268. ARCHITECT Т-захват контроли (ARCHITECT T-uptake controls); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 269. ARCHITECT инсулин реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Insulin reagent); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 270. ARCHITECT инсулин калибраторы (ARCHITECT Insulin calibrators); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 271. ARCHITECT инсулин контроли (ARCHITECT Insulin controls); 1. Fisher Diagnostics (USA); 2.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Abbott (Ireland) Diagnostics Division, (Ireland); 3.Denka Seiken Co. (Japan); 272. ARCHITECT STAT КК-МВ фракция реагенты 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT STAT CK-MB Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 273. ARCHITECT STAT КК-МВ фракция калибраторы (ARCHITECT STAT CK-MB Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 274. ARCHITECT STAT КК-МВ фракция контроли (ARCHITECT STAT CK-MB Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 275. 2К 43-20/25/30 ARCHITECT STAT Миоглобин реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT STAT Myoglobin Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 276. ARCHITECT STAT Моглобин калибраторы (ARCHITECT STAT Myoglobin Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 277. ARCHITECT STAT Миоглобин контроли (ARCHITECT STAT Myoglobin Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 278. ARCHITECT STAT Тропонин-I реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT STAT Troponin-I Reagent); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 279. ARCHITECT STAT Тропонин-I калибраторы (ARCHITECT STAT Troponin-I Calibrators); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 280. ARCHITECT STAT Тропонин-I контроли (ARCHITECT STAT Troponin-I Controls); 1. Fisher Diagnostics, A Fisher Scientific Co., LLC, (DBA) Thermo Fisher Scientific Inc. (USA); 2. Microgenics Corporation (USA); 281. ARCHITECT Urine NGAL реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Urine NGAL Reagent); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics (Ireland); 2.Abbott GmbH& Co. KG. (Germany); 3.Fujirebio Diagnostics (USA); 282. ARCHITECT Urine NGAL калибраторы (ARCHITECT Urine NGAL Calibrators); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics (Ireland); 2.Abbott GmbH& Co. KG. (Germany); 3.Fujirebio Diagnostics (USA); 283. ARCHITECT Urine NGAL контроли (ARCHITECT Urine NGAL Controls); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics (Ireland); 2.Abbott GmbH& Co. KG. (Germany); 3.Fujirebio Diagnostics (USA); 284. ARCHITECT Опухолевый маркер HE4 реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT HE4 Reagent); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics (Ireland); 2.Abbott GmbH& Co. KG. (Germany); 3.Fujirebio Diagnostics (USA); 285. ARCHITECT Опухолевый маркер HE4 калибраторы (ARCHITECT HE4 Calibrators); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics (Ireland); 2.Abbott GmbH& Co. KG. (Germany); 3.Fujirebio Diagnostics (USA); 286. ARCHITECT Опухолевый маркер HE4 контроли (ARCHITECT HE4 Controls); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics (Ireland); 2.Abbott GmbH& Co. KG. (Germany); 3.Fujirebio Diagnostics (USA); 287. Architect альфа-фетопротеин реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect AFP Reagent Kit); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 288. Architect альфа-фетопротеин калибратор (Architect AFP Calibrators); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 289. Architect альфа-фетопротеин контроль (Architect AFP Controls); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 290. Architect альфа-фетопротеин разбавитель образцов (Architect AFP Manual Diluent); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 291. Architect CEA реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect CEA Reagent Kit); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 292. Architect CEA калибратор (Architect CEA Calibrators); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 293. Architect CEA контроль (Architect CEA Controls); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 294. Architect TSH реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect TSH Reagent Kit); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 295. Architect TSH калибратор (Architect TSH Calibrators); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 296. Architect TSH контроль (Architect TSH Controls); 1.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 2.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 297. Architect Общий ПСА реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Total PSA Reagent Kit); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Finisklin Business Park, Sligo (Ireland); 298. Architect Общий ПСА калибратор (Architect Total PSA Calibrators); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Finisklin Business Park, Sligo (Ireland); 299. Architect Общий ПСА контроль (Architect Total PSA Controls); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Finisklin Business Park, Sligo (Ireland); 300. Architect Свободный ПСА реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Free PSA Reagent Kit); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Finisklin Business Park, Sligo (Ireland); 301. Architect Свободный ПСА калибратор (Architect Free PSA Calibrators); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Finisklin Business Park, Sligo (Ireland); 302. Architect Свободный ПСА контроль (Architect Free PSA Controls); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.), Finisklin Business Park, Sligo (Ireland); 303. ARCHITECT BNP реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT BNP Reagent); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 304. ARCHITECT BNP калибраторы (ARCHITECT BNP Calibrators); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 305. ARCHITECT BNP контроли (ARCHITECT BNP Controls); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 306. ARCHITECT СА 19-9XR реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT СА 19-9XR Reagent); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 307. ARCHITECT СА 19-9XR калибраторы (ARCHITECT СА 19-9XR Calibrators); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 308. ARCHITECT СА 19-9XR контроли (ARCHITECT СА 19-9XR Controls); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 309. ARCHITECT Белок, связывающий половые гормоны, реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT SHBG Reagent); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 310. ARCHITECT Белок, связывающий половые гормоны, калибратор (ARCHITECT SHBG Calibrator); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 311. ARCHITECT Белок, связывающий половые гормоны, контроль (ARCHITECT SHBG Controls); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 312. ARCHITECT Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С), реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT DHEA-S Reagent); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 313. ARCHITECT Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С), калибратор (ARCHITECT DHEA-S Calibrators); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 314. ARCHITECT Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С), контроль (ARCHITECT DHEA-S Controls); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 356. ARCHITECT реагент для ухода за зондом 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Probe Conditioning Solution); 1.Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 2.BIOKIT S.A. (Spain); 3.Abbott (Ireland) Diagnostics Division (A.I.D.D.) (Ireland); 316. Architect Ферритин реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Ferritin Reagent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 317. Architect Ферритин калибратор (Architect Ferritin Calibrators); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 318. Architect Ферритин контроль (Architect Ferritin Controls); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 319. Architect Общий Т3 реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Total T3 Reagent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 320. Architect Общий Т3 калибратор (Architect Total T3 Calibrators); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 321. Architect Общий Т3 ручной разбавитель (Architect Total T3 Manual Diluent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 322. Architect Свободный Т3 регент 100, 400, 500, 2000 (Architect Free T3 Reagent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 323. Architect Свободный Т3 калибраторы (Architect Free T3 Calibrators); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 324. Architect Свободный Т3 контроли (Architect Free T3 Controls); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 325. Architect Фолат реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Folate Reagent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 326. Architect Фолат калибратор (Architect Folate Calibrators); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 327. Architect Фолат контроли (Architect Folate Controls); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 328. Architect Фолат разбавитель, лизирующий эритроциты (Architect Folate RBC Lysis Diluent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 329. Architect Фолат ручной разбавитель эритроцитов (Architect Folate Manual Diluent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 330. Промывающий буфер (Architect Concentrated Wash Buffer); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 331. Раствор триггера (Architect Trigger Solution); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 332. Раствор Пре-триггера (Architect Pre-Trigger Solution); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 333. Мультиразбавитель (Architect Multi - Assay Manual Diluent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 334. ARCHITECT i гентамицин реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT iGentamicin Reagent); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 335. ARCHITECT i гентамицин калибраторы (ARCHITECT iGentamicin Calibrators); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 336. ARCHITECT i карбамазепин реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT iCarbamazepine Reagent); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 337. ARCHITECT i карбамазепин калибраторы (ARCHITECT iCarbamazepine Calibrators); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 338. Architect пепсиноген I реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Pepsinogen I Reagent); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 339. Architect пепсиноген I калибратор (Architect Pepsinogen I Calibrators); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 340. Architect пепсиноген I контроли (Architect Pepsinogen I Controls); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 341. Architect пепсиноген II реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect Pepsinogen II Reagent); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 342. Architect пепсиноген II калибратор (Architect Pepsinogen II Calibrators); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 343. Architect пепсиноген II контроли (Architect Pepsinogen II Controls); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 344. Architect 25-OH витамин D реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect 25-OH Vitamin D Reagent); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 345. Architect 25-OH витамин D калибраторы (Architect 25-OH Vitamin D Calibrators); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 346. Architect 25-OH витамин D контроли (Architect 25-OH Vitamin D Controls); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 347. Architect CYFRA 21-1 реагент 100, 400, 500, 2000 (Architect CYFRA 21-1 Reagent); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 348. Architect CYFRA 21-1 калибратор (Architect CYFRA 21-1 Calibrators); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 349. Architect CYFRA 21-1 контроли (Architect CYFRA 21-1 Controls); 1.Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 2.Biokit, S.A. (Spain); 3. Fujirebio Diagnostics, Inc. (USA); 350. ARCHITECT HBsAg качественный II реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 351. ARCHITECT HBsAg качественный II калибраторы (ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 352. ARCHITECT HBsAg качественный II контроли (ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 353. ARCHITECT HBsAg качественный II подтверждающий реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 354. ARCHITECT HBsAg качественный II подтверждающий ручной разбавитель (ARCHITECT HBsAg Qualitative II Confirmatory Manual Diluent); Abbott (Ireland) Diagnostics Division (Ireland); 355. ARCHITECT Chagas реагент 100, 400, 500, 2000 (ARCHITECT Chagas Reagent Kit); Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 356. ARCHITECT Chagas калибратор (ARCHITECT Chagas Calibrator); Abbott GmbH & Co. KG (Germany); 357. ARCHITECT Chagas контроли (ARCHITECT Chagas Controls); Abbott GmbH & Co. KG (Germany); Flextronics Manufacturing (Сингапур) для ABBOTT Laboratories, США | Тип 1 Приложение 10 Изменение (увеличение/уменьшение наименований и/или замена) в составе принадлежностей и/или комплектующих и/или расходных материалов (пункт 3), Изменение названия завода-изготовителя; дистрибутора Протокол № 20-11МТ 14.12.2011 |
| 2 | РК-МТ-7№008750 08.07.2011 | Комплекс медицинский мобильный универсальный МедКАР-У на шасси транспортного средства Производства Актюбрентген АО, Казахстан Комплектность: 1. Шасси*, ЗАО КамАЗ, АО «КамАЗ Игжиниринг», Российская Федерация, Республика Казахстан 2. Прицеп*, СЗАП, Российская Федерация 3. Кузов-фургон (ведущий), АО «Актюбрентген», Казахстан 4. Кузов-фургон (ведомый), АО «Актюбрентген», Казахстан 5. Анализатор автоматический гематологический MEK-6400 в комплекте (РК-МТ-5-№004566 от 28.11.2007 г), Nihon Kohden Corporation., Япония 6. Анализатор биохимический полуавтоматический* BioChemSA (РК-МТ-5-№004935 от 02.04.2008 г), High Technology Inc., США 7. Экспресс-анализатор биохимический* Reflotron Plus (РК-МТ-5-№006757 от 12.08.2009 г), Roche Diagnostics GmbH, Германия 8. Анализатор мочи UA-66 Mindray (РК-МТ-5-№004681 от 09.01.2008 г), Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co., Ltd, Китай 9. Бинокулярный микроскоп** 10. Глюкометр Accu-Check Active (модель GC) (РК-МТ-5-№006768 от 12.08.2009 г), Roche Diagnostics GmbH, Германия 11. Стерилизатор суховоздушный ГП-20-3 (РК-МТ-5№ 005967 от 04.02.2009 г), Республиканское унитарное производственное предприятие «Витязь», Беларусь 12. Холодильник для реагентов ХФ-250-1 Posiz 13. Шпатель одноразовый 14. Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок ЦЛМН-Р10-01-»Элекон» (РК - МТ -5 - № 003941 от 15.03.2007 г), ООО Элекон-М, Российская Федерация 15. Термометр цифровой OMRON, модель i-Temp (МС-670-Е) (РК-МТ-5№005876 от 17.01.2009 г), OMRON Dalian Co., Ltd, Китай для OMRON Healthcare Co., Ltd, Япония, Китай 16. Электрокардиограф 12-ти канальный BTL-08 LC ECG (РК-МТ-5№005752 от 20.12.2008 г), BTL Industries Limited, Великобритания 17. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на плечо OMRON, модель М3 Expert (НЕМ-7200-RU) (РК-МТ-5№007499 от 10.06.2010 г), OMRON Dalian Co., Ltd, Китай для OMRON Healthcare Co., Ltd, Япония, Китай 18. Кресло гинекологическое *, ** BTL-1500 с 3 моторами (РК-МТ-5№006311 от 30.03.2009 г), BTL zdravotnicka technika, a.s., Чешская Республика 19. Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологи-ческой помощи (РК-МТ-5-№003908 от 11.03.2007 г), ОАО Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина, Россия 20. Ширма для гинекологического кабинета 21. Система диагностическая ультразвуковая*, ** М5 (РК-МТ-5-№005757 от 20.12.2008 г), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,, Китай 22. Кольпоскоп ** КС-02 (РК-МТ-5№007629 от 24.09.2010г), ОАО «Оптимед», Россия 23. Фетальный монитор** ВТ-300 (РК-МТ-5№005572 от 16.10.2008 г), Bistos Co. Ltd, Корея 24. Набор инструментов поликлинический НИП - «МИЗ»-В (РК-МТ-5-№003909 от 11.03.2007г), ОАО Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина, Россия 25. Тонометр бесконтактный FT-1000 (РК-МТ-5-№007449 от 20.04.2010г), TOMEY CORPORATION, Япония 26. Авторефкератометр**, модель RC-5000 в комплекте (РК-МТ-5№003598 от 27.06.2006 г), TOMEY CORPORATION, Япония 27. Офтальмоскоп прямой Neitz BXa-RC II (РК-МТ-5-№ 003897 от 11.03.2007 г), Neitz Instruments Co., Ltd, Япония 28. Кушетка для измерения внутриглазного давления 29. Набор пробных очковых линз (РК-Т-5-№ 000410 от 26.07.2010 г), ТОО «Мед-АспапОптика», Казахстан 30. Набор оториноларингологический большой выездной в комплекте* (РК-МТ-5-№ 003910 от 11.03.2007 г), ОАО Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина, Россия 31. Настольная лампа 32. Хирургический светильник «ARLAN» передвижной однорефлекторный Марки «ПРМ-6-13» (РК-МТ-5-№007799 от 14.12.2010 г), ТОО «Мед-АспапОптика», Казахстан 33. Осветитель медицинский узконаправленного света налобный Heine 3S LED в комплекте (РК-МТ-5№003868 от 12.02.2007 г), Heine Optotechnik CmbH&Co.KG, Германия 34. Стол электроподъемный для тонометра AIT-16 TOPCON Corporation, Topcon Corporation, Япония 35. Стул с подъемом по вертикали 36. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 37. Щелевая лампа офтальмологическая** SL -1E (РК-МТ-5-№000781 от 11.03.2007 г), Tоpcon Corporation, Япония 38. Весы электронные для новорожденных и детей Seca (РК-МТ-5-№ 007410 от 29.03.2010 г), Seca CmbH&CO.Kg., Германия 39. Весы-ростомер для взрослых 40. Укладка неотложной медицинской помощи 41. Шкафчик для медикаментов** 42. Фиброгастроскоп*, ** «РENTAX», модельFG-29V (РК-МТ-5-№003431 от 10.08.2011), Hoya Corporation, Япония 43. Фиброгастроскоп*, ** «РENTAX», модельFG-24V (РК-МТ-5-№003432 от 10.08.2011), Hoya Corporation, Япония 44. Ректоскоп с волоконным световодом Ре-ВС-3 (РК-МТ-5№007630 от 24.10.2010г), ОАО «Оптимед», Россия 45. Установка стоматологическая*, ** Diplomat «Adept DA 130» (РК-МТ-5-№005871 от 17.01.2009 г), Chirana-Dental s.r.o., Словацкая Республика 46. Камера для хранения стерильных изделий «Панмед-1С» (РК-МТ-5-№004052 от 11.05.2007 г), ООО «Панмед», Украина 47. Набор хирургических инструментов для удаления зубов*, ** (РК-МТ-5№007250 от 15.12.2009 г), Струм ЗАО, Республика Беларусь 48. Боры алмазные** 49. Воротник защитный легкий**, ЗАО «Ренекс», Россия 50. Накидка защитная (пелерина)**, ЗАО «Ренекс», Россия 51. Передник для защиты гонад легкий**, ЗАО «Ренекс», Россия 52. Фартук защитный односторонний легкий**, ЗАО «Ренекс», Россия 53. Фартук защитный стоматологический**, ЗАО «Ренекс», Россия 54. Негатоскоп на 2 снимка** 55. Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений*, ** СR 35-X на базе программного обеспечения NX-IMPAX (РК-МТ-5-№005344 от 13.08.2008 г), Agfa-Gevaert HealthCare GmbH, Германия 56. Принтер настольный цифровой термографический для вывода изображений в формате DICOM*, ** 57. Портативный ноутбук, ** 58. Аппарат рентгеновский диагностический переносной 12L7 «ARMAN-2»*, ** (РК - МТ - 5 - № 003882 от 11.03.2007 г) / Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»*, ** (РК-МТ-5-№006169 от 27.03.2009 г), АО «Актюбрентген», Казахстан 59. Установка Alpha ST маммографическая*, ** (РК-МТ-5№006371 от 21.04.2009 г), CE Hungary zrt. Healthcare, Венгрия 60. Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений *, ** СR 30-X на базе программного обеспечения NX-IMPAX (РК-МТ-5-№005344 от 13.08.2008г), Agfa-Gevaert HealthCare GmbH, Германия 61. * Поставляется по заказу потребителя 62. ** Количество поставляемого оборудования может меняться по заказу потребителя | Комплекс медицинский мобильный универсальный МедКАР-У на шасси транспортного средства Производства Актюбрентген АО, Казахстан Комплектность: 1. Шасси*, ЗАО КамАЗ, АО «КамАЗ Игжиниринг», Российская Федерация, Республика Казахстан 2. Прицеп*, СЗАП, Российская Федерация 3. Кузов-фургон (ведущий), АО «Актюбрентген», Казахстан 4. Кузов-фургон (ведомый), АО «Актюбрентген», Казахстан 5. Анализатор автоматический гематологический MEK-6400 в комплекте (РК-МТ-5-№004566 от 28.11.2007 г), Nihon Kohden Corporation,, Япония 6. Анализатор биохимический полуавтоматический* BioChemSA (РК-МТ-5-№004935 от 02.04.2008 г), High Technology Inc., США 7. Экспресс-анализатор биохимический* Reflotron Plus (РК-МТ-5-№006757 от 12.08.2009 г), Roche Diagnostics GmbH, Германия 8. Анализатор мочи UA-66 Mindray (РК-МТ-5-№004681 от 09.01.2008 г), Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co., Ltd, Китай 9. Бинокулярный микроскоп** 10. Глюкометр Accu-Check Active (модель GC) (РК-МТ-5-№006768 от 12.08.2009 г), Roche Diagnostics GmbH, Германия 11. Стерилизатор суховоздушный ГП-20-3 (РК-МТ-5№ 005967 от 04.02.2009 г), Республиканское унитарное производственное предприятие «Витязь», Беларусь 12. Холодильник для реагентов ХФ-250-1 Posiz 13. Шпатель одноразовый 14. Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок ЦЛМН-Р10-01-»Элекон» (РК - МТ-5-№ 003941 от 15.03.2007 г), ООО Элекон-М, Российская Федерация 15. Термометр цифровой OMRON, модель i-Temp (МС-670-Е) (РК-МТ-5№005876 от 17.01.2009 г), OMRON Dalian Co., Ltd, Китай для OMRON Healthcare Co., Ltd, Япония, Китай 16. Электрокардиограф 12-ти канальный BTL-08 LC ECG (РК-МТ-5№005752 от 20.12.2008 г), BTL Industries Limited, Великобритания 17. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на плечо OMRON, модель М3 Expert (НЕМ-7200-RU) (РК-МТ-5№007499 от 10.06.2010 г), OMRON Dalian Co., Ltd, Китай для OMRON Healthcare Co., Ltd, Япония, Китай 18. Кресло гинекологическое *, ** BTL-1500 с 3 моторами (РК-МТ-5№006311 от 30.03.2009 г), BTL zdravotnicka technika, a.s., Чешская Республика 19. Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи (РК-МТ-5-№003908 от 11.03.2007 г), ОАО Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина, Россия 20. Ширма для гинекологического кабинета 21. Система диагностическая ультразвуковая*, ** М5 (РК-МТ-5-№005757 от 20.12.2008 г), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd,, Китай 22. Кольпоскоп ** КС-02 (РК-МТ-5№007629 от 24.09.2010г), ОАО «Оптимед», Россия 23. Фетальный монитор** ВТ-300 (РК-МТ-5№005572 от 16.10.2008 г), Bistos Co. Ltd, Корея 24. Набор инструментов поликлинический НИП - «МИЗ»-В (РК-МТ-5-№003909 от 11.03.2007 г), ОАО Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина, Россия 25. Тонометр бесконтактный FT-1000 (РК-МТ-5-№007449 от 20.04.2010 г), TOMEY CORPORATION, Япония 26. Авторефкератометр**, модель RC-5000 в комплекте (РК-МТ-5№003598 от 27.06.2006 г), TOMEY CORPORATION, Япония 27. Офтальмоскоп прямой Neitz BXa-RC II (РК-МТ-5-№ 003897 от 11.03.2007 г), Neitz Instruments Co., Ltd, Япония 28. Кушетка для измерения внутриглазного давления 29. Набор пробных очковых линз (РК - МТ - 5 - № 000410 от 26.07.2010 г), ТОО «Мед-АспапОптика», Казахстан 30. Набор оториноларингологический большой выездной в комплекте* (РК-МТ-5-№ 003910 от 11.03.2007 г), ОАО Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина, Россия 31. Настольная лампа 32. Хирургический светильник «ARLAN» передвижной однорефлекторный Марки «ПРМ-6-13» (РК-МТ-5-№007799 от 14.12.2010 г), ТОО «Мед-АспапОптика», Казахстан 33. Осветитель медицинский узконаправленного света налобный Heine 3S LED в комплекте (РК-МТ-5№003868 от 12.02.2007 г), Heine Optotechnik CmbH&Co.KG, Германия 34. Стол электроподъемный для тонометра AIT-16 TOPCON Corporation, Topcon Corporation, Япония 35. Стул с подъемом по вертикали 36. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 37. Щелевая лампа офтальмологическая** SL -1E (РК-МТ-5-№000781 от 11.03.2007 г), Tоpcon Corporation, Япония 38. Весы электронные для новорожденных и детей Seca (РК-МТ-5-№ 007410 от 29.03.2010 г), Seca CmbH&CO.Kg., Германия 39. Весы-ростомер для взрослых 40. Укладка неотложной медицинской помощи 41. Шкафчик для медикаментов** 42. Фиброгастроскоп*, ** «РENTAX», модельFG-29V (РК-МТ-5-№003431 от 10.08.2011), Hoya Corporation, Япония 43. Фиброгастроскоп*, ** «РENTAX», модельFG-24V (РК-МТ-5-№003432 от 10.08.2011), Hoya Corporation, Япония 44. Ректоскоп с волоконным световодом Ре-ВС-3 (РК-МТ-5№007630 от 24.10.2010 г), ОАО «Оптимед», Россия 45. Установка стоматологическая*, ** Diplomat «Adept DA 130» (РК-МТ-5-№005871 от 17.01.2009 г), Chirana-Dental s.r.o., Словацкая Республика 46. Установка стоматологическая *, ** ZC-9400A в комплекте (РК-МТ-5-№004209 от 10.08.2007 г), Fochan Joinchamp Device Co., Ltd, Китай 47. Камера для хранения стерильных изделий «Панмед-1С» (РК-МТ-5-№004052 от 11.05.2007 г), ООО «Панмед», Украина 48. Набор хирургических инструментов для удаления зубов*, ** (РК-МТ-5№007250 от 15.12.2009 г), Струм ЗАО, Республика Беларусь 49. Боры алмазные** 50. Воротник защитный легкий**, ЗАО «Ренекс», Россия 51. Накидка защитная (пелерина)**, ЗАО «Ренекс», Россия 52. Передник для защиты гонад легкий**, ЗАО «Ренекс», Россия 53. Фартук защитный односторонний легкий**, ЗАО «Ренекс», Россия 54. Фартук защитный стоматологический**, ЗАО «Ренекс», Россия 55. Негатоскоп на 2 снимка** 56. Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений*, ** СR 35-X на базе программного обеспечения NX-IMPAX (РК-МТ-5-№005344 от 13.08.2008 г), Agfa-Gevaert HealthCare GmbH, Германия 57. Принтер настольный цифровой термографический для вывода изображений в формате DICOM*, ** 58. Портативный ноутбук, ** 59. Аппарат рентгеновский диагностический переносной 12L7 «ARMAN-2»*, ** (РК-МТ-5-№ 003882 от 11.03.2007 г) / Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ»*, ** (РК-МТ-5-№006169 от 27.03.2009 г), АО «Актюбрентген», Казахстан 60. Установка Alpha ST маммографическая*, ** (РК-МТ-5№006371 от 21.04.2009 г), CE Hungary zrt. Healthcare, Венгрия 61. Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений *, ** СR 30-X на базе программного обеспечения NX-IMPAX (РК-МТ-5-№005344 от 13.08.2008 г), Agfa-Gevaert HealthCare GmbH, Германия 62. * Поставляется по заказу потребителя 63. ** Количество поставляемого оборудования может меняться по заказу потребителя | Тип 1 Приложение 10 Изменение (увеличение/уменьшение наименований и/или замена) в составе принадлежностей и/или комплектующих и/или расходных материалов (пункт 3) Протокол № 21-11МТ 29.12.2011 |